下水道特定施設関係届出書記載方法(設置届，使用届，構造変更届)

１．届出書の部数

正本１部，写し１部の２部提出して下さい。

写しは届出者の控え用なのでコピーでも結構です。

２．届出先

住所：〒320-8543　宇都宮市河原町1番41号

宇都宮市上下水道局　水質管理課　計画指導グループ(上下水道局庁舎3F)

TEL: 028-633-2001　　FAX: 028-633-3394

E-mail: u43302000@city.utsunomiya.tochigi.jp

持参による提出のほか，郵送，E-mailでの提出も受付けます。

不明な点に関しては，電話，ファックス等での相談も受付けます。

３．提出期限

各届出には期限が定められていますので，期限内に提出して下さい。

特定施設設置届：工事開始60日前まで

特定施設の構造変更届：工事開始60日前まで

特定施設使用届：使用開始後30日以内

期限を過ぎてしまった場合でも，該当する書類は必ず提出して下さい。

４．記載方法

原則として，ペンまたはボールペン（黒または青）で書いて下さい。

鉛筆での記載は受付けることができません。

変更届の場合：別紙1～8についても設置届と同様に，すべての項目を記載し，提出して下さい。

各紙記載要領

◎届出書表紙

- 日付(右上)：実際に提出する日を記載して下さい。

- 申請者：原則として，本社の所在地・会社名・代表者名を記入して下さい。押印は不要です。

- 工場または事業場の名称：特定施設の設置されている工場名・支店名等を記入して下さい。

- 工場または事業場の所在地：宇都宮市から記入し，郵便番号も記入して下さい。

- 特定施設の種類：水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる項番号及び名称を記入して下さい。

例	67　洗たく業の用に供する洗浄施設

71　自動式車両洗浄施設

不明な時はお問合せ下さい。

- 別紙1

別紙1～7において，1枚の紙に記入しきれずに2枚以上になる場合は，右上（No.　）に番号を記入して下さい。

例　洗たく業で3台の機械を使用している場合，No.1に2台，No.2に1台を記入して下さい。

- 特定施設の種類：水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる項番号及び名称を記入して下さい。

- 型式：自動，半自動，手動の別，または○○式，××型等の機械型式を記入して下さい。

- 構造：コンクリート製，ステンレス製等を記入して下さい。

- 主要寸法：特定施設の大きさの概略（○m×△m×□m　または　◇㎥）を記入して下さい。

- 能力：特定施設の生産，加工または処理能力について記入して下さい。

- その他の参考事項：特定施設の構造について参考になるような事項があれば記入して下さい。

- 工事着手予定年月日，工事完了予定年月日，使用開始予定年月日：特定施設設置届出（新設），特定施設の構造等変更届出（変更）にあっては，工事計画に基づき記入して下さい。特定施設使用届出にあっては，それぞれの予定という文字を削除し，工事に着手した日，工事が完了した日，下水道の使用を開始した日を記入して下さい。

- 別紙2　特定施設の使用方法

- 特定施設の種類：別紙1の特定施設の種類に対応して記入して下さい。

- 使用時間間隔：連続，営業時間 10時～20時　等と記入して下さい。

- 1日当りの使用時間：1日当りの使用時間を合計して，記入して下さい。

- 季節的変動：使用方法に季節的変動がある場合に記入して下さい。

例　冬季（12～2月）は使用せず。

- 原材料の種類，使用方法及び1日当りの使用量：特定施設を含む作業工程において使用する原材料について記入して下さい。

例	使用材料の種類	使用方法	　　　　1日当りの使用料

硫酸ニッケル	電気メッキ		　　　20kg

使用原材料については商品名だけでなく，成分名についても記入して下さい。

- 別紙3　特定施設の使用方法（その2）

- 特定施設の種類：別紙1の特定施設の種類に対応して記入して下さい。

- 汚水等の水質：特定施設の種類によって関連する項目の水質を記入して下さい。pH値は必ず記入して下さい。pH値の最大値の欄には最低値から最高値（○.○～○.○）を記入して下さい。項目が不明な場合はお問合せ下さい。

- 汚水量：各特定施設からの汚水の量を記入して下さい。

- その他の参考事項：特定施設の使用方法について参考となる事項があれば記入して下さい。

- 別紙4　汚水等の処理方法

- 処理施設の種類：生物処理，物理化学的処理等，処理方法の種類を記入して下さい。

- 処理の方法：中和，凝集沈殿，加圧浮上，酸化，還元等の別を記入して下さい。

- 型式：処理施設の型式（メーカー及び型番）を記入して下さい。

- 構造：コンクリート製，ステンレス製等を記入して下さい。

- 主要寸法：処理施設の大きさの概略（○m×△m×□m　または　◇㎥）を記入して下さい。

- 能力：許容処理水量　○㎥/日，△㎥/時間　等処理施設の能力を記入して下さい。

- 集水及び導水方法：汚水等の集水及び処理施設までの導水方法を記入して下さい。

例　塩ビ配管による自然流下，U字溝による自然流下　等

- 使用時間間隔：特定施設の使用方法と同様に連続， 10時～20時　等と記入して下さい。

- 1日当りの使用時間：1日当りの使用時間を合計して，記入して下さい。

- 季節的変動：別紙２の季節的変動に対応して記入して下さい。

- 消耗資材の1日当りの用途別使用量：除害施設に関して薬品等を使用する場合，1日当りの用途別使用量(中和，凝集，沈殿等)を記入して下さい。なお，オイルトラップ，グリストラップの場合，記入は不要です。

例	中和用		苛性ソーダ	20kg/日

凝集用		高分子凝集剤	10kg/日

- 別紙5　汚水等の処理の方法（その2）

- 処理施設の種類：別紙4の処理施設の種類に対応して記入して下さい。

- 汚水等の水質：処理施設前後の水質を記入して下さい。処理前の水質は別紙３の項目及び数値とあわせて下さい。

- 汚水量：汚水量は別紙３とあわせて下さい。

例

枠内に記載できない場合，別紙に記入し，添付して下さい。

処理施設のカタログ等がありましたら，一緒に添付して下さい。

- 別紙6　汚水等の処理の方法（その3）

- 処理施設の種類：別紙4の処理施設の種類に対応して記入して下さい。

- 処理残さの種類：汚水等の処理によって生じる残さの種類を記入して下さい。

- 1月間の種類別生成量：汚水等の処理によって生じる残さの種類ごとに，1月間の生成量（平均値）を記入して下さい。

例	酸化鉄スラッジ		3.5トン/月

活性汚泥スラッジ	10m3/月

- 処理残さの処理方法の概要：処理残さの処理方法について記入して下さい。なお，産廃業者に委託する場合は，支障のない場合，処理業者名も記入して下さい。

- その他の参考事項：汚水等の処理方法について参考となる事項があれば記入して下さい。

- 工事着手予定年月日，工事完了予定年月日，使用開始予定年月日：汚水等の処理施設について，別紙1の特定施設の記入要領に対応して記入して下さい。

- 別紙7　下水の量及び水質／用水及び排水の系統

- 排水口の別：公共下水道に接続する排水口が複数の場合，番号等で区別して記入して下さい。

- 汚水等の水質：公共桝での排水の水質及び水量を記入して下さい。

- 汚水量：生活排水も加えた公共桝での排水の量を記入して下さい。

- その他の参考事項：排出水の水量及び水質について参考となる事項があれば記入して下さい。

- 用水及び排水の系統：用水及び排水の系統については，下のように図化し，用途別使用量も記入して下さい。枠内に記入できない場合，別紙に記入し添付して下さい。

- 別紙8　その他の参考事項

- 届出担当者：届出書を作成した方または届出書に記入した内容のわかる方の名前を記入して下さい。

- 事業所規模，主要加工品：現在の状況について支障のない範囲で記入して下さい。

- 除害処理施設：処理施設について支障のない範囲で記入して下さい。

- 特定施設が関係する製造工程の概要：枠内に記入できない場合は，別紙に記入し添付して下さい。

例	材料　→　プレス　→　表面処理　→　検査　→　出荷

- その他：各添付書類を付けて下さい。ただし，別紙1に関連し，すでに添付済みの場合は，改めて添付する必要はありません。

- 添付書類

必要な書類は忘れずに添付して下さい。

①事業所の地図

②排水管路図（排水管が分かるように赤鉛筆等でマークして下さい。）

③特定施設，除害施設のカタログのコピー等

④オイルトラップ又はグリストラップの容量計算書

⑤使用する薬品等の成分表

⑥用水及び排水の系統図（下図参照）

なお，届出の様式は下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyosha/shisetsu/1002678.html