工事施工者が記入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

（あて先）宇都宮市長

　　　　　　　　　　　　　　　工事施工者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　　　　（　　　　　）

**再築工事が適切に施工された旨の証明書**

　宇都宮市ブロック塀等安全対策補助金交付要綱第１０条の規定に基づき，下記のとおり再築工事が適切に施工され，安全であることを証明します。

|  |  |
| --- | --- |
| 申請者氏名 |  |
| 塀の所在地 | 宇都宮市 |

軽量なフェンス等チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高さ | 1. １６０ｃｍ以下
 | □ |
| 基礎 | 1. 基礎として布コンクリートまたは積石を行う場合は，高さを６０ｃｍ以下とする
 | □ |
| 仕様 | 1. メーカーの仕様に合わせた施工を行う
 | □ |

生垣チェックリスト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樹高 | 1. ７０ｃｍ以上２００ｃｍ以下の樹木を植栽する
 | □ |
| 樹間・葉張り | 1. ６０ｃｍ以内かつ葉張り３０ｃｍ以上の樹木を植栽する

（延長１ｍにつき２本以上の樹木を植栽する） | □ |
| 植樹位置 | 1. 適正な管理を行えば，敷地外に繁茂する恐れがない
 | □ |