## 主要施設・主要設備
【別紙４】 主要施設・主要設備
施 設 名 |  |  |  | 機 器 名 | 設置数 | 単位 | 備 考
高間木取水場
| 取水堰・機側室 |  |  | 洪水吐門 | 2 | 門
|  |  |  | 土砂吐門 | 1 | 門
|  |  |  | 取水門 | 1 | 門
|  |  |  | 各水門動作用油圧ユニット | 2 | 台
|  |  |  | 緊急油圧ユニット | 1 | 台
|  |  |  | 放送設備 | 1 | 式
|  |  |  | 監視カメラ | 3 | 台
|  |  |  | 本川水位計 | 1 | 台
| 接合井 |  |  | 自動除塵機 | 1 | 台
|  |  |  | 除塵機制御盤 | 1 | 面
|  |  |  | 油膜計 | 1 | 台
|  |  |  | 監視水槽 | 1 | 基
|  |  |  | 監視水槽用検水ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 監視カメラ | 1 | 台
| 沈砂池 |  |  | 流入弁 | 2 | 基
|  |  |  | 水質計器用検水ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 吸砂設備 | 1 | 式
|  |  |  | 沈砂池水位計 | 2 | 台
|  |  |  | 流出弁 | 2 | 基
|  |  |  | 活性炭注入機 | 1 | 基
管理事務所
|  | 操作室 |  | 開閉器盤・遠方操作盤 | 1 | 面 | テレメータ含む
|  |  |  | 水中油分計 | 1 | 台
|  |  |  | 取水濁度計 | 1 | 台
|  |  |  | 取水導電率計 | 1 | 台
|  |  |  | 取水アルカリ度計 | 1 | 台
|  |  |  | 取水ｐＨ計 | 1 | 台
|  |  |  | 塩素要求量計 | 1 | 台
|  |  |  | 雨量計 | 1 | 基
|  |  |  | 監視魚自動監視装置（本体） | 1 | 台
|  |  |  | カビ臭原因物質連続測定装置 | 1 | 台 | 令和８年４月～
|  | 操作室 |  | 監視魚自動監視装置 | 1 | 台 | 監視モニター
|  | 【監視カメラ・侵入センサ・監視魚】 |  | 監視カメラ操作設備 | 1 | 台 | 監視モニター
|  |  |  | 不審者侵入検知装置 | 1 | 台 | 監視モニター
| その他場内 |  |  | 排砂池 | 1 | 池
|  |  |  | 取水流量計 | 1 | 台
|  |  |  | 監視カメラ | 2 | 台
|  |  |  | 不審者侵入検知センサー | 16 | 基
|  |  |  | 非常用発電機 | 1 | 台
|  |  |  | 倉庫，油倉庫 | 2 | 棟
|  |  |  | 合併浄化槽 | 1 | 式
松田新田浄水場
| 導水管路 |  |  | 空気弁 | 7 | 箇所
|  |  |  | 双口消火栓 | 4 | 箇所
|  |  |  | 泥吐き管 | 3 | 箇所
|  |  |  | 水管橋 | 2 | 箇所
|  |  |  | 原水流量調節弁 | 2 | 台 | 1台は常時全開 （場内）
| 着水井（１池） |  |  | 原水流量計 | 1 | 台
|  |  |  | 原水検水ポンプ | 2 | 台 | 常時1台運転
|  |  |  | 原水弁操作盤 | 1 | 面 | 常時全開
|  |  |  | 原水メイン弁・バイパス弁操作盤 | 1 | 面
|  |  |  | 前苛性ソーダ注入点電磁流量計ユニット | 1 | 台
|  |  |  | 前次亜注入機 | 2 | 基
|  |  |  | 仮設活性炭注入機 | 1 | 基
薬品沈澱池（４池）
|  |  |  | 沈澱池流入弁 | 2 | 基
|  | 薬品混和池（２池） |  | フラッシュミキサー | 2 | 台
|  |  |  | ＰＡＣ注入点用電磁流量計ユニット | 2 | 台
|  | フロック形成池 |  | 制水扉 | 16 | 門
|  |  |  | フロキュレータ 1段目 | 4 | 台
|  |  |  | フロキュレータ 2段目 | 4 | 台
|  |  |  | フロキュレータ 3段目 | 4 | 台
|  | 傾斜板沈澱池 |  | 傾斜板沈降装置 | 4 | 式
|  |  |  | エアブロー設備 | 4 | 式
|  |  |  | 汚泥掻寄機 | 4 | 式
|  |  |  | 排泥設備 | 4 | 式
|  | 沈澱池階段室 |  | 排泥シーケンサー | 1 | 台
|  |  |  | コンプレッサー | 2 | 台 | 排泥・エアブロー用
|  |  |  | 沈澱池機器操作盤 | 2 | 面
|  |  |  | 床排水ポンプ | 2 | 台
|  | 集水渠 |  | 処理水検水ポンプ | 1 | 台
急速ろ過池（１２池）
|  | 原水渠 |  | 原水渠水位計 | 2 | 台
|  |  |  | 原水弁 | 12 | 基
|  | ろ過池 |  | 排水弁 | 12 | 基
|  |  |  | 表洗弁 | 12 | 基
|  |  |  | 逆洗弁 | 12 | 基
|  |  |  | 捨水弁 | 12 | 基
|  |  |  | 浄水弁 | 12 | 基
|  |  |  | 浄水流量調節弁 | 12 | 基
|  |  |  | 検水ポンプ | 4 | 台
|  |  |  | 水位検知電極 | 12 | 式
|  | 浄水渠 |  | ろ過水検水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 後次亜注入点 | 2 | 基
|  |  |  | 前苛性ソーダ注入点電磁流量計ユニット | 1 | 台
|  | ろ過池操作室 |  | ろ過池操作盤 | 3 | 面 | ～令和８年３月
|  |  |  | 動力制御盤 | 12 | 面 | １～１２号池用
|  |  |  | ろ過地設備用分電盤 | 1 | 面 | 令和８年４月～
|  |  |  | インターフェイス盤 | 1 | 面
|  |  |  | ろ過水高感度濁度計 | 4 | 台
|  | ろ過池地下歩廊 |  | 原水流入弁 | 3 | 台
|  |  |  | 逆洗流量調節弁 | 1 | 台
|  |  |  | 表洗流量計 | 1 | 台
|  |  |  | 逆洗流量計 | 1 | 台
| 総ろ過流量計ピット |  |  | 床排水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 総ろ過流量計 | 1 | 台
|  |  |  | 総ろ過流量計盤 | 1 | 面
|  |  |  | 仕切り弁 | 2 | 台
|  |  |  | バイパス弁 | 1 | 台
|  |  |  | ピット床排水ポンプ | 1 | 台
浄水池（２池）
|  |  |  | 浄水池流入弁 | 2 | 台
|  |  |  | 後塩素注入点 | 1 | 基
|  | 洗浄ポンプ室 |  | 表洗ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 逆洗ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 真空ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 浄水検水ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 浄水池水位計 | 2 | 台
|  |  |  | ポンプ操作盤 | 1 | 面
配水池（２池）
|  | １，２号池 |  | 配水池流入弁（電動） | 1 | 台
|  |  |  | 配水池流入弁 | 2 | 台
|  |  |  | 配水池水位計（伝送式） | 2 | 台
|  |  |  | 配水池水位計（非伝送） | 2 | 台
|  |  |  | 池内投光器 | 4 | 基
|  | ３，４号池 |  | 配水池流入弁 | 2 | 台
|  |  |  | 緊急遮断弁 | 2 | 台
|  |  |  | 配水池水位計（伝送式） | 2 | 台
|  |  |  | ｐＨ計 | 1 | 台
|  |  |  | 残塩計 | 1 | 台
| 配水流量計ピット |  |  | 配水流量計 | 1 | 台
|  |  |  | 配水流量調節弁 | 1 | 台
|  |  |  | 配水流量計盤 | 1 | 面
|  |  |  | ピット床排水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 仕切り弁 | 1 | 台
|  |  |  | バイパス弁 | 1 | 台
排水池（２池）
|  |  |  | 排水流入弁 | 2 | 台
|  |  |  | ろ液返送水流入弁 | 2 | 台
|  |  |  | 濃縮槽上澄水流入弁 | 2 | 台
|  | 返送ポンプ室 |  | 回収水返送ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 真空ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 排水池水位計 | 2 | 台
|  |  |  | 水位検知電極 | 2 | 式
| 排泥池（１池） |  |  | 排泥池掻寄機 | 1 | 台
|  |  |  | 排泥池送泥ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 排泥池ピット排水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 排泥池操作盤 | 1 | 面
|  |  |  | 排泥池水位計 | 1 | 台
| 濃縮槽（１池） |  |  | ロータリースクリーン | 1 | 台
|  |  |  | 濃縮槽掻寄機 | 1 | 台
|  |  |  | 濃縮槽送泥ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 濃縮槽ピット排水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 濃縮槽水位計 | 1 | 台
|  |  |  | 汚泥界面計 | 1 | 台
|  |  |  | 濃縮槽操作盤 | 1 | 面
排水処理棟
|  | １ 階 |  | 受泥槽 | 1 | 槽
|  |  |  | 〃用汚泥スクリーン | 1 | 台
|  |  |  | 〃用攪拌機 | 2 | 台
|  |  |  | スラッジ圧入ポンプ | 3 | 台
|  |  |  | スラッジ圧入タンク | 3 | 槽
|  |  |  | 圧入タンク用空気圧縮機 | 3 | 台
|  |  |  | ろ液返送ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | ろ液槽ピット排水ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 受水槽 | 1 | 槽
|  |  |  | ろ布洗浄ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 計装用空気圧縮機 | 2 | 台
|  |  |  | 除湿器 | 1 | 台
|  |  |  | 計装用空気槽 | 1 | 槽
|  |  |  | 汚泥濃度計 | 1 | 台
|  | ２ 階 |  | 加圧脱水機 | 3 | 台
|  |  |  | 破砕機 | 3 | 台
|  |  |  | 1ケーキ搬出コンベヤ | 3 | 台
|  |  |  | 2ケーキ搬出コンベヤ | 3 | 台
|  |  |  | ケーキホッパ | 3 | 台
|  |  |  | 圧入タンク切替弁 | 3 | 個
|  |  |  | 電磁弁BOX | 3 | 台
|  |  |  | 監視カメラ | 2 | 台
|  |  |  | 受配電設備 | 1 | 式
|  | ３ 階 |  | 監視操作PC | 1 | 台
|  |  |  | 帳票用LP | 1 | 台
|  |  |  | パッケージエアコン | 1 | 台
中央管理本館
１ 階
|  |  | 受配電盤室 | 受配電盤 | 1 | 式
|  |  |  | コントロールセンター盤 | 1 | 式
|  |  |  | パッケージエアコン | 4 | 台
|  |  |  | 電力量計 | 1 | 基 | １階西側壁面設置
|  |  | 非常用発電機室 | 非常用発電機 | 1 | 台
|  |  |  | 燃料小出しタンク | 1 | 基
|  |  |  | 燃料移送ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 発電機操作盤 | 1 | 面
|  |  | 薬品注入機室 | ＰＡＣ注入ポンプ | 4 | 台
|  |  |  | ＰＡＣ注入ユニット | 4 | 台
|  |  |  | 苛性ソーダ注入ポンプ | 4 | 台
|  |  |  | 苛性ソーダ注入ユニット | 4 | 台
|  |  |  | ＰＡＣ注入制御盤 | 1 | 面
|  |  |  | 苛性ソーダ注入制御盤 | 1 | 面
|  | ２ 階 |  | 事務所，会議室，休憩室等 | 業務対象機器はなし
３ 階
|  |  | 中央管理室 | 中央監視グラフィックパネル | 1 | 面 | ～令和8年3月
|  |  |  | 中央操作卓 | 1 | 式
|  |  |  | 次亜注入監視盤 | 1 | 面
|  |  |  | 配水池盤 | 1 | 面
|  |  |  | 監視操作用ＰＣ | 4 | 台
|  |  |  | 帳票用ＰＣ | 2 | 台
|  |  |  | ろ過池制御装置 | 1 | 台
|  |  |  | 次亜注入監視盤 | 1 | 面
|  |  |  | 高間木取水場遠方監視装置 | 1 | 台
|  |  |  | 大型モニタ(55インチ) | 2 | 台 | 令和8年4月～
|  |  |  | 大型モニタ(70インチ) | 2 | 台
|  |  |  | プリンタ | 2 | 台
|  |  |  | 帳票用サーバ装置 | 1 | 台
|  |  |  | LCD監視装置 | 3 | 台
|  |  |  | 中央監視制御盤 | 3 | 面
|  |  |  | テレメータ盤 | 1 | 面
|  |  |  | 監視装置用分電盤 | 1 | 面
|  |  |  | 水質管理用無停電電源装置 | 1 | 面
|  |  |  | ジャーテスト支援装置 | 1 | 台
|  |  |  | LCD監視サーバ装置 | 1 | 台
|  |  |  | 帳票用クライアント | 1 | 台
|  |  |  | 監視魚自動監視装置（ろ過水） | 1 | 台 | 監視モニター
|  |  |  | 監視魚自動監視装置（取水） | 1 | 台 | 監視モニター
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 1 | 台 | 監視モニター
|  |  |  | 場内監視カメラ操作設備 | 1 | 台 | 松田新田，高間木
|  |  |  | 不審者侵入検知装置 | 1 | 台 | 松田新田，高間木
|  |  |  | 浄水場正門受付装置 | 1 | 式 | 電子錠設備含む
|  |  |  | テレメータ盤 | 1 | 面 | ～令和8年3月
|  |  |  | 中央リレー盤 | 4 | 面
|  |  |  | ＵＰＳ盤 | 1 | 面
|  |  |  | 火災報知機 | 1 | 式
|  |  |  | 雨量計 | 1 | 台
|  |  | 水質発信器室 | 監視水槽（原水） | 1 | 槽
|  |  |  | 監視水槽（浄水） | 1 | 槽
|  |  |  | 監視魚自動監視装置（ろ過水） | 1 | 台 | 本体
|  |  |  | 原水濁度計 | 1 | 台
|  |  |  | 原水導電率計 | 1 | 台
|  |  |  | 原水ｐＨ計 | 1 | 台
|  |  |  | 原水アルカリ度計 | 1 | 台
|  |  |  | 原水温度計 | 1 | 台
|  |  |  | 混和水残塩計 | 1 | 台
|  |  |  | 処理水濁度計 | 1 | 台
|  |  |  | 処理水ｐＨ計 | 1 | 台
|  |  |  | 処理水アルカリ度計 | 1 | 台
|  |  |  | 処理水残留塩素計 | 1 | 台
|  |  |  | 浄水ｐＨ計 | 1 | 台
|  |  |  | 浄水残留塩素計 | 1 | 台
|  |  |  | 蒸留水製造装置 | 1 | 台
|  |  |  | ジャーテスター | 1 | 台
|  |  | （屋外バルコニー） | 場内監視カメラ | 4 | 台
|  |  | （水質管理室） | 薬品庫 | 1 | 室
|  |  |  | ＶＯＣ室 | 1 | 室
|  |  |  | 理化学試験室 | 1 | 室
|  |  |  | 機器室 | 1 | 室
|  |  |  | 生物試験室 | 1 | 室
|  |  |  | 冷蔵室 | 1 | 室
|  |  |  | 天秤室 | 1 | 室
|  | 地下１階 |  | 倉庫，書庫等 | 2 | 室
地下２階
|  |  | 消防ポンプ室 | 消防ポンプ | 1 | 台
|  |  |  | 消防ポンプ用貯水槽 | 1 | 基
|  |  | エレベータ機械室 | エレベータ制御装置 | 1 | 式
|  | 屋 上 |  | 給湯器 | 2 | 台
| 次亜塩素注入棟 |  |  | 次亜塩素注入ポンプ | 2 | 台
|  |  |  | 次亜塩素注入機 | 4 | 台
|  |  |  | 次亜塩素貯蔵タンク | 2 | 基
|  |  |  | 次亜塩素小出貯蔵タンク | 2 | 基
| 給水ポンプ室 |  |  | 給水ユニット | 2 | 台
|  |  |  | 切替盤 | 1 | 面
| 太陽光発電装置 |  |  | 太陽電池モジュール | 900 | 面
|  |  |  | パワーコンディショナー | 2 | 台
|  |  |  | 制御盤 | 1 | 台
| その他場内 |  |  | 逆洗高架水槽 | 1 | 池
|  |  |  | 発電機燃料地下貯蔵タンク | 1 | 基
|  |  |  | ＰＡＣ貯蔵タンク | 2 | 基
|  |  |  | 苛性ソーダ貯蔵タンク | 2 | 基
|  |  |  | 不審者侵入検知センサー | 38 | 基
|  |  |  | 浄水場合併浄化槽 | 1 | 式
|  |  |  | 排水処理棟単独浄化槽 | 1 | 式
|  |  |  | 応急給水栓 | 1 | 台