## 別紙９(自家用電気)
【別紙９】 自家用電気工作物点検の対象場所等
施設名 | 所在地 | 設備容量 [kVA] | 最大電力 [kW] | 受電電圧 [V] | 非常用発電設備
[5 empty] | 出力 [kVA] | 設置数
松田新田 浄水場 | 宇都宮市今里町1188－2 | 1175 | 202 | 6600 | 375 | 1基
松田新田 浄水場 (太陽光発電設備) | 〃 | 180 | - | - | - | -
高間木 取水場 | 宇都宮市宮山田1867番地2 | 55 | - | 200 | 55 | 1基