様式
道路占用工事事前調整表
令和　　 年　　　月　　　　日
企業名　　宇都宮市上下水道局
　　　　　 宮水工　　　　　　号
工事件名
　　　　　　路線名　市道　    　号線　　　認定外道路（私道路除く）
占用場所　　場所　　宇都宮市           　地先
調整概要
	埋設企業名
	埋設工事の有無
	他埋設管との離隔距離
	調　整　概　要
（工事時期・競合状況・防護措置方法）

	
	有
	無
	0.3ｍ以上
	0.3ｍ
未満
	

	上水道
	
	
	
	
	

	下水道
	
	
	
	
	

	ＮＴＴ
	
	
	
	
	

	東京ガス
	
	
	
	
	

	東京電力
	
	
	
	
	

	（備考）


(注意)
・　占用箇所が競合する場合は，本復旧について別途協議すること。
・　埋設管を敷設する際は，他企業埋設管の位置を適切に把握するとともに，図面等に明示
し，埋設管の離隔距離を十分に確保して敷設すること。
・　やむを得ず，離隔距離が0.3ｍ未満になる場合には，占用者間で協議し，計画図に埋設管の適切な
防護措置について明記すること。
・　また，工事完了後，防護箇所の状況写真を工事完了報告書に添付し，提出すること。
